PROBA TEÓRICA TIPO TEST OFICIAL ELECTRICISTA 03/04/2018

a	b	c	d
			x

*Le atentamente todas as preguntas e sinala cunha “x” a correcta, na folla de respostas. Se te equivocas rechea de cor a cela e cobre a correcta.

* O exame consta de 20 preguntas e 4 de reserva (as de reserva utilizaranse soamente se por erro detectado, o tribunal decide anular algunha das 20).

*O tempo para a realización do test é de 60 minutos.

*A proba cualificarase polo tribunal de cero a dez puntos, sendo necesario conseguir cinco puntos como mínimo, para non quedar eliminado/a.

1.-En instalacións interiores, para ter en conta as correntes harmónicas debidas a cargas non lineais e posibles desequilibrios, salvo xustificación por cálculo, a sección do condutor neutro será como mínimo:

a) Igual á das fases.
b) O dobre da sección das fases.
c) A metade da sección das fases.

2.-En instalacións de locais de pública concorrencia, pódense utilizar as seguintes fontes de alimentación:

a) Baterías de acumuladores.
b) Xeradores independentes.
c) Calquera das anteriores.

3.-A Caixa Xeral de Protección CGP aloxa:

a) Elementos de protección das liñas xerais de alimentación.
b) Elementos de medida das liñas xerais de alimentación.
c) Os contadores.

4.-Cal destas afirmacións é certa respecto da potencia reactiva?:

 a) Aparece nunha instalación eléctrica na que existen bobinas ou condensadores, e é necesaria para crear campos magnéticos e eléctricos en devanditos compoñentes.
b) Sinala que a rede de alimentación dun circuíto non só ha de satisfacer a enerxía consumida polos elementos resistivos, senón que tamén ha de contarse coa que van almacenar "" as bobinas e condensadores.
c) É a potencia realmente consumida polos circuítos.

5.-Nun sistema trifásico común de BT, a tensión entre fases da conexión en estrela é:

a) 400 V.
b) 230 V.
c) 400 W.

6.-Nun edificio distinto a vivendas, para potencia máxima de iluminación, os valores límite VEEI de cada local obtéñense do:

a) CTE DB – HS.
b) CTE DB – HEI.
c) Normas UNE.

7.-Para que utilizarías un diferencial 2 x 40 A de 30 mA superinmunizado?:

a) Para protexer un circuíto de computadores.
b) Para protexer un circuíto de iluminación que contén moitos luminarias LED.
c) As anteriores son correctas.

8.- Unha BTV Base tripolar vertical é un tipo de:

a) Caixa xeral de protección.
b) Batería de condensadores.
c) Ningunha das anteriores.

9.-Nun interruptor magnetotérmico existe:

a) Unha protección física de tipo magnético que se dedica á protección contra curtocircuítos.
b) Unha protección de tipo térmico contra sobreintensidades.
c) As respostas a e b son correctas.

10.-O elemento limitador da intensidade nas lámpadas de descarga denomínase:
a) Arrancador.
b) Balasto eléctrico.
c) Interruptor diferencial.

11.-Cal das respostas seguintes é correcta respecto ao risco eléctrico?:

a) É a probabilidade de que o corpo humano, debido á circulación de corrente á súa través, sométase a unha diferenza de potencial (tensión) co consecuente contacto eléctrico.
b) Só ocorre cos equipos e maquinaria enchufada á rede.
c) Non ocorre a baixas intensidades.

12.-Cal non é un procedemento de protección contra contacto directo?:

a) Protección por illamento de partes activas.
b) Protección por separación de circuítos.
c) Protección por obstáculos.

13.-Cal das seguintes afirmacións é falsa?:

a) A toma de terra non deberá establecerse por motivos funcionais.
b) Cando a posta a terra sexa necesaria á vez por razóns de protección e funcionais prevalecerán as prescricións funcionais.
c) Cando a posta a terra sexa necesaria á vez por razóns de protección e funcionais prevalecerán as prescricións de protección.

14.- Nas instalacións de zonas con risco de incendio ou explosión:

a) Se os cables introdúcense en gabias estas deberán encherse con area.
b) Os cables illados sen cuberta exterior non deben utilizarse.
c) A intensidade admisible nos cables deberá diminuírse nun 15% respecto do seu valor nunha instalación convencional.

15.-A Caixa Xeral de Protección CGP aloxa:

a) Elementos de protección das liñas xerais de alimentación.
b) Elementos de medida das liñas xerais de alimentación.
c) Os bornes e embarrados xerais.

16.-Nas instalacións a moi baixas tensións de seguridade, as masas dos circuítos secundarios:

a) Deben unirse entre si cunha conexión equipotencial.
b) Non deben estar unidas a outras masas nin a terra.
c) Deben unirse a terra a través dunha conexión equipotencial.

17.-Enténdese como tensión de contacto a:

a) A tensión que aparece entre os contactos de calquera mecanismo de peche, no momento de pechar o circuíto.
b) A tensión que aparece entre partes accesibles simultaneamente cando existe un fallo de illamento.
c) A tensión que aparece entre os contactos de calquera mecanismo de apertura no momento de abrir o circuíto.

18.-Cando nun cadro eléctrico temos instalado un IGA de 32 A, un diferencial de 2x40 A – 30 mA, 5 PIAs de 25 A, 20 A, 16 A, 16 A e 10 A, correspóndese a unha vivenda con grao de electrificación:

a) Media.
b) Básica.
c) Elevada.

19.-No procedemento administrativo, poden contemplarse as seguintes fases ou etapas:

a) Iniciación, ordenación e terminación
b) Iniciación, instrución e terminación
c) iniciación, ordenación, instrución e terminación

20.-As sesións plenarias han de convocarse polo menos con dous días hábiles de antelación á súa celebración:
a) Sempre
b) Só para as sesións de carácter ordinario e extraordinario
c) Só para as sesións de carácter urxente

 RESERVAS

1.-A caixa do ICP forma parte da:

a) Instalación de ligazón.
b) Instalación interior.
c) Instalación privada.

2-. De acordo co artigo 20 da Lei 7/1985, do 2 de abril, non é un órgano municipal de existencia necesaria:

a) As comisións informativas.
b) Os tenentes de alcalde.
c) O alcalde.

3.-En instalacións de locais de pública concorrencia, pódense utilizar as seguintes fontes de alimentación:

a) Baterías de acumuladores.
b) Xeradores independentes.
c) Calquera das anteriores.

4.-Os elementos que compoñen o municipio son:

a) territorio, poboación e concelleiras.
b) territorio, poboación e organización.
c) as dúas respostas anteriores son falsas.